## Sheet1
NO. | Tg (°C) | Ta (°C) | Va (m/s) | Tmrt(ISO 7726) | Tmrt(Thorsson) | ∆Tmrt | Supplementary File. Per-record comparison of mean radiant temperature (Tmrt) computed with the ISO 7726 standard formula (coefficient 1.10×10⁸, wind-speed exponent 0.6) versus the Thorsson et al. (2007) small-globe correction (coefficient 1.335×10⁸, wind-speed exponent 0.71), applied to the 75 mm black globe of the AZ8778 instrument (ε = 0.95) used in this study. ΔTmrt = Tmrt(Thorsson) − Tmrt(ISO 7726). n = 196
1 | 26.6 | 18.9 | 0.86 | 45.9758 | 49.3167 | 3.3409
2 | 25.3 | 21.2 | 0.47 | 33.0068 | 33.8585 | 0.85168
3 | 30.1 | 20.2 | 1.04 | 56.2203 | 61.1412 | 4.9209
4 | 31.3 | 24.3 | 0.46 | 43.2908 | 44.5592 | 1.2684
5 | 33.1 | 21.4 | 1.09 | 63.3568 | 69.1108 | 5.7541
6 | 26.7 | 23.1 | 0.1 | 29.4037 | 29.2453 | -0.15838
7 | 31.4 | 22.4 | 1.2 | 57.0204 | 62.2823 | 5.2619
8 | 29.4 | 24.1 | 1.23 | 45.7321 | 49.2974 | 3.5654
9 | 32.5 | 23.4 | 0.49 | 48.2162 | 49.9604 | 1.7442
10 | 28.9 | 24.4 | 0.65 | 38.7138 | 40.1618 | 1.448
11 | 32.4 | 25.1 | 2.0 | 60.0908 | 67.3709 | 7.2801
12 | 32.4 | 25.1 | 2.0 | 60.0908 | 67.3709 | 7.2801
13 | 33.2 | 21.8 | 1.1 | 62.8954 | 68.5884 | 5.6931
14 | 30.3 | 23.3 | 2.5 | 60.8379 | 69.5469 | 8.709
15 | 36.9 | 23.9 | 0.6 | 60.333 | 63.3627 | 3.0298
16 | 28.0 | 23.0 | 0.3 | 35.0142 | 35.4304 | 0.41619
17 | 27.5 | 23.7 | 2.1 | 43.9329 | 48.6146 | 4.6818
18 | 35.2 | 26.0 | 0.6 | 52.5491 | 54.8572 | 2.3081
19 | 29.4 | 25.8 | 0.6 | 36.9308 | 37.9829 | 1.0521
20 | 29.4 | 25.8 | 0.6 | 36.9308 | 37.9829 | 1.0521
21 | 30.3 | 24 | 2.0 | 55.0287 | 61.6236 | 6.5949
22 | 35.2 | 26.0 | 0.6 | 52.5491 | 54.8572 | 2.3081
23 | 29.1 | 22.7 | 2.1 | 55.1021 | 62.1395 | 7.0374
24 | 30.3 | 22.4 | 2.4 | 63.4993 | 72.683 | 9.1837
25 | 25.2 | 24.3 | 0.6 | 27.2174 | 27.5078 | 0.29036
26 | 25.2 | 24.3 | 0.6 | 27.2174 | 27.5078 | 0.29036
27 | 36.0 | 25.0 | 0.9 | 61.2782 | 65.6566 | 4.3784
28 | 36.0 | 25.0 | 0.9 | 61.2782 | 65.6566 | 4.3784
29 | 28.5 | 26.8 | 0.9 | 33.1419 | 34.0359 | 0.89394
30 | 28.5 | 26.8 | 0.9 | 33.1419 | 34.0359 | 0.89394
31 | 36.0 | 25.0 | 0.9 | 61.2782 | 65.6566 | 4.3784
32 | 35.4 | 25.5 | 0.5 | 52.1511 | 54.0404 | 1.8893
33 | 38.3 | 28.0 | 1.1 | 64.3398 | 69.4321 | 5.0924
34 | 31.6 | 25.2 | 0.8 | 46.6127 | 49.1356 | 2.5229
35 | 33.2 | 24.4 | 1.3 | 59.0171 | 64.5576 | 5.5405
36 | 34.5 | 26.1 | 1.2 | 57.9672 | 62.8452 | 4.8781
37 | 34.6 | 27.3 | 1.4 | 57.0581 | 62.1604 | 5.1023
38 | 34.3 | 26.0 | 1.3 | 58.5793 | 63.8323 | 5.2531
39 | 33.4 | 26.3 | 0.7 | 48.503 | 50.8039 | 2.3009
40 | 35.0 | 27.1 | 1.3 | 58.0896 | 63.1167 | 5.0271
41 | 32.1 | 27.7 | 0.6 | 41.005 | 42.2407 | 1.2356
42 | 35 | 27.1 | 1.3 | 58.0896 | 63.1167 | 5.0271
43 | 35 | 27.1 | 1.3 | 58.0896 | 63.1167 | 5.0271
44 | 39.9 | 29.7 | 0.5 | 56.459 | 58.3309 | 1.8718
45 | 32.7 | 27.1 | 0.5 | 42.7444 | 43.9148 | 1.1704
46 | 39.9 | 29.7 | 0.5 | 56.459 | 58.3309 | 1.8718
47 | 31.2 | 27.3 | 0.8 | 40.6378 | 42.2711 | 1.6333
48 | 28.2 | 25.5 | 1.7 | 38.7189 | 41.5273 | 2.8084
49 | 28.8 | 26.7 | 2.3 | 38.5863 | 41.6053 | 3.019
50 | 30.3 | 27.4 | 3.3 | 46.3392 | 51.8741 | 5.5349
51 | 28.2 | 24.5 | 1.6 | 41.884 | 45.3658 | 3.4818
52 | 26.9 | 26.5 | 1.4 | 28.3696 | 28.7446 | 0.37499
53 | 26.9 | 26.5 | 1.4 | 28.3696 | 28.7446 | 0.37499
54 | 26.9 | 26.5 | 1.4 | 28.3696 | 28.7446 | 0.37499
55 | 26.6 | 25.6 | 0.7 | 29.0197 | 29.4139 | 0.39418
56 | 26.6 | 25.6 | 0.7 | 29.0197 | 29.4139 | 0.39418
57 | 26.6 | 25.6 | 0.7 | 29.0197 | 29.4139 | 0.39418
58 | 26.6 | 25.6 | 0.7 | 29.0197 | 29.4139 | 0.39418
59 | 26.6 | 25.6 | 0.7 | 29.0197 | 29.4139 | 0.39418
60 | 27.9 | 24.8 | 1.5 | 39.0987 | 41.8953 | 2.7966
61 | 27.9 | 24.8 | 1.3 | 38.222 | 40.623 | 2.4009
62 | 26.8 | 26.1 | 2.4 | 30.321 | 31.4714 | 1.1503
63 | 27.4 | 25.3 | 2.4 | 37.5593 | 40.7438 | 3.1845
64 | 27.1 | 25.2 | 0.6 | 31.2349 | 31.8231 | 0.58824
65 | 27.1 | 25.2 | 1.3 | 33.5987 | 35.1439 | 1.5452
66 | 25.5 | 24.4 | 1.8 | 30.1891 | 31.5216 | 1.3325
67 | 26.8 | 24.4 | 1.2 | 34.5966 | 36.3556 | 1.759
68 | 24.7 | 23.9 | 1.1 | 27.2854 | 27.8569 | 0.57154
69 | 26.2 | 24.6 | 2.1 | 33.532 | 35.7354 | 2.2034
70 | 26.2 | 24.6 | 2.1 | 33.532 | 35.7354 | 2.2034
71 | 26.3 | 24.5 | 2.2 | 34.7274 | 37.2963 | 2.5689
72 | 26.3 | 24.7 | 2.1 | 33.625 | 35.8264 | 2.2014
73 | 24.8 | 22.7 | 2.0 | 34.1796 | 36.9012 | 2.7216
74 | 25.7 | 24.3 | 2.1 | 32.175 | 34.1311 | 1.956
75 | 24.7 | 20.7 | 2.4 | 43.7136 | 49.3682 | 5.6547
76 | 24.9 | 20.2 | 1.6 | 42.5053 | 46.8834 | 4.3781
77 | 26.4 | 24.7 | 2 | 33.9426 | 36.1563 | 2.2138
78 | 24.1 | 20.3 | 1.3 | 37.0631 | 40.0309 | 2.9678
79 | 24.1 | 21.2 | 1.7 | 35.7947 | 38.8927 | 3.098
80 | 36.2 | 31.2 | 0.5 | 44.9272 | 45.9517 | 1.0245
81 | 30.1 | 28.6 | 0.8 | 33.8729 | 34.5465 | 0.67361
82 | 41.5 | 33.4 | 1.2 | 62.9109 | 67.4195 | 4.5087
83 | 37.7 | 34.0 | 1.0 | 47.3088 | 49.2377 | 1.9289
84 | 36.7 | 31.7 | 0.6 | 46.3468 | 47.6814 | 1.3346
85 | 36.4 | 34.1 | 3.5 | 49.038 | 53.5981 | 4.5601
86 | 33.5 | 32.0 | 0.4 | 35.9237 | 36.1526 | 0.22891
87 | 35.2 | 32.0 | 0.4 | 40.222 | 40.69 | 0.46806
88 | 35.7 | 30.9 | 0.3 | 41.9702 | 42.3441 | 0.37397
89 | 31.5 | 31.0 | 2.5 | 33.9733 | 34.8016 | 0.82834
90 | 41.5 | 33.5 | 1.2 | 62.6705 | 67.1339 | 4.4634
91 | 33.2 | 31.3 | 1.2 | 39.0533 | 40.3901 | 1.3368
92 | 35.2 | 32 | 0.4 | 40.222 | 40.69 | 0.46806
93 | 37.7 | 34.0 | 1.0 | 47.3088 | 49.2377 | 1.9289
94 | 31.5 | 31.0 | 2.5 | 33.9733 | 34.8016 | 0.82834
95 | 32.8 | 34.1 | 1.2 | 28.5759 | 27.551 | -1.0249
96 | 35.2 | 32.1 | 1.7 | 46.4466 | 49.4415 | 2.9949
97 | 36.4 | 33.8 | 0.3 | 39.8204 | 40.0273 | 0.20692
98 | 35.2 | 32.1 | 1.7 | 46.4466 | 49.4415 | 2.9949
99 | 32.7 | 31.6 | 0.7 | 35.205 | 35.6131 | 0.40809
100 | 32.2 | 32 | 1.5 | 32.9294 | 33.1233 | 0.19396
101 | 32.2 | 32 | 1.5 | 32.9294 | 33.1233 | 0.19396
102 | 32.2 | 32 | 1.5 | 32.9294 | 33.1233 | 0.19396
103 | 32.2 | 32 | 1.5 | 32.9294 | 33.1233 | 0.19396
104 | 31.6 | 30.6 | 1.3 | 34.924 | 35.7298 | 0.80577
105 | 31.6 | 30.6 | 1.5 | 35.2168 | 36.1617 | 0.94493
106 | 33.2 | 31.6 | 2.2 | 40.2497 | 42.4195 | 2.1697
107 | 32.8 | 31.5 | 0.5 | 35.218 | 35.5112 | 0.29326
108 | 32.3 | 31.1 | 1.3 | 36.2494 | 37.2033 | 0.9539
109 | 31.3 | 30.6 | 0.7 | 32.9232 | 33.1889 | 0.26571
110 | 32.8 | 31.5 | 0.5 | 35.218 | 35.5112 | 0.29326
111 | 31.7 | 30.8 | 0.7 | 33.7741 | 34.1128 | 0.33868
112 | 31.7 | 30.8 | 0.7 | 33.7741 | 34.1128 | 0.33868
113 | 36.4 | 34.1 | 3.2 | 48.4125 | 52.6143 | 4.2018
114 | 36.4 | 34.1 | 3.2 | 48.4125 | 52.6143 | 4.2018
115 | 32.1 | 30.4 | 0.7 | 35.9683 | 36.5936 | 0.62537
116 | 31.1 | 31 | 1.1 | 31.4067 | 31.4755 | 0.068762
117 | 32.2 | 30.4 | 0.7 | 36.2874 | 36.9474 | 0.66
118 | 31.1 | 31.0 | 1.1 | 31.4067 | 31.4755 | 0.068762
119 | 31.1 | 31.0 | 1.1 | 31.4067 | 31.4755 | 0.068762
120 | 32.2 | 30.4 | 0.7 | 36.2874 | 36.9474 | 0.66
121 | 32.2 | 30.4 | 0.7 | 36.2874 | 36.9474 | 0.66
122 | 36.4 | 34.1 | 0.81 | 41.8376 | 42.8087 | 0.97105
123 | 36.4 | 34.1 | 0.8 | 41.7983 | 42.7541 | 0.95581
124 | 31.1 | 31.0 | 1.1 | 31.4067 | 31.4755 | 0.068762
125 | 31.2 | 30.5 | 1.3 | 33.5472 | 34.1195 | 0.5723
126 | 31.2 | 30.8 | 1.3 | 32.5479 | 32.8785 | 0.33063
127 | 36.4 | 34.1 | 3.5 | 49.038 | 53.5981 | 4.5601
128 | 36.4 | 34.1 | 0.81 | 41.8376 | 42.8087 | 0.97105
129 | 36.4 | 34.1 | 0.8 | 41.7983 | 42.7541 | 0.95581
130 | 31.2 | 30.8 | 1.3 | 32.5479 | 32.8785 | 0.33063
131 | 31.2 | 30.9 | 0.61 | 31.8442 | 31.9391 | 0.094817
132 | 36.4 | 34.1 | 3.5 | 49.038 | 53.5981 | 4.5601
133 | 36.4 | 34.1 | 3.5 | 49.038 | 53.5981 | 4.5601
134 | 36.4 | 34.1 | 0.8 | 41.7983 | 42.7541 | 0.95581
135 | 31.2 | 30.8 | 1.3 | 32.5479 | 32.8785 | 0.33063
136 | 31.2 | 30.8 | 1.3 | 32.5479 | 32.8785 | 0.33063
137 | 36.4 | 34.1 | 0.8 | 41.7983 | 42.7541 | 0.95581
138 | 29.2 | 28.8 | 0.9 | 30.3039 | 30.5209 | 0.21701
139 | 31.2 | 30.8 | 1.3 | 32.5479 | 32.8785 | 0.33063
140 | 31.2 | 30.8 | 1.3 | 32.5479 | 32.8785 | 0.33063
141 | 29.7 | 29.7 | 0.9 | 29.7 | 29.7 | 0
142 | 36.4 | 34.1 | 0.8 | 41.7983 | 42.7541 | 0.95581
143 | 36.4 | 34.1 | 0.8 | 41.7983 | 42.7541 | 0.95581
144 | 36.4 | 34.1 | 0.8 | 41.7983 | 42.7541 | 0.95581
145 | 31.2 | 30.8 | 1.3 | 32.5479 | 32.8785 | 0.33063
146 | 29.5 | 28.5 | 1 | 32.4051 | 33.01 | 0.6049
147 | 24.5 | 23.5 | 1.7 | 28.6713 | 29.8276 | 1.1563
148 | 28.1 | 22.8 | 1.2 | 44.3983 | 47.9064 | 3.5081
149 | 26.5 | 23.5 | 1.7 | 38.3083 | 41.4362 | 3.1279
150 | 32.1 | 22.4 | 1.3 | 60.4971 | 66.5112 | 6.0141
151 | 32.1 | 22.4 | 1.3 | 60.4971 | 66.5112 | 6.0141
152 | 28.1 | 22.8 | 1.2 | 44.3983 | 47.9064 | 3.5081
153 | 26.5 | 23.5 | 1.7 | 38.3083 | 41.4362 | 3.1279
154 | 28.0 | 26.6 | 0.8 | 31.5982 | 32.2411 | 0.64293
155 | 27.2 | 24.4 | 0.9 | 34.8302 | 36.2746 | 1.4445
156 | 28.1 | 22.8 | 1.2 | 44.3983 | 47.9064 | 3.5081
157 | 26.5 | 23.5 | 1.7 | 38.3083 | 41.4362 | 3.1279
158 | 27.2 | 24.4 | 0.9 | 34.8302 | 36.2746 | 1.4445
159 | 28.0 | 26.6 | 0.8 | 31.5982 | 32.2411 | 0.64293
160 | 28.0 | 26.6 | 0.8 | 31.5982 | 32.2411 | 0.64293
161 | 28.0 | 26.6 | 0.8 | 31.5982 | 32.2411 | 0.64293
162 | 31.9 | 24.9 | 1.2 | 52.2471 | 56.5399 | 4.2928
163 | 31.9 | 25.0 | 1.2 | 51.9823 | 56.225 | 4.2427
164 | 27.1 | 23.5 | 0.8 | 36.184 | 37.7578 | 1.5738
165 | 28.0 | 26.6 | 0.75 | 31.4639 | 32.0549 | 0.59108
166 | 28.0 | 26.6 | 0.75 | 31.4639 | 32.0549 | 0.59108
167 | 27.1 | 23.5 | 0.8 | 36.184 | 37.7578 | 1.5738
168 | 31.9 | 24.9 | 1.2 | 52.2471 | 56.5399 | 4.2928
169 | 37.1 | 26.3 | 0.8 | 60.2259 | 63.9649 | 3.7391
170 | 25.2 | 24 | 0.52 | 27.663 | 27.9732 | 0.31022
171 | 25.2 | 24.0 | 0.52 | 27.663 | 27.9732 | 0.31022
172 | 33.5 | 25.6 | 1.5 | 58.7522 | 64.6111 | 5.8588
173 | 28.2 | 24.0 | 1.5 | 43.0569 | 46.6917 | 3.6347
174 | 36.7 | 29.4 | 0.52 | 49.4349 | 50.9577 | 1.5228
175 | 33.5 | 25.6 | 1.5 | 58.7522 | 64.6111 | 5.8588
176 | 25.2 | 24 | 0.52 | 27.663 | 27.9732 | 0.31022
177 | 28.7 | 26.3 | 0.55 | 33.5619 | 34.1994 | 0.63756
178 | 27.8 | 26.2 | 0.34 | 30.2797 | 30.4662 | 0.18654
179 | 27.0 | 22.8 | 0.8 | 37.5323 | 39.3426 | 1.8104
180 | 29.3 | 21.2 | 0.23 | 38.751 | 39.0303 | 0.27921
181 | 27.2 | 24 | 0.53 | 33.5861 | 34.3882 | 0.80206
182 | 29.4 | 25.8 | 0.41 | 35.4371 | 36.0137 | 0.57663
183 | 29.4 | 25.8 | 0.4 | 35.3509 | 35.9024 | 0.55151
184 | 30.3 | 25.6 | 0.15 | 34.61 | 34.5407 | -0.069231
185 | 31.9 | 25.4 | 0.6 | 44.8242 | 46.5805 | 1.7563
186 | 27.1 | 26 | 0.3 | 28.6995 | 28.797 | 0.097552
187 | 28.0 | 25.8 | 0.16 | 30.1682 | 30.148 | -0.020181
188 | 29.3 | 26.1 | 1.2 | 39.3317 | 41.5674 | 2.2357
189 | 28.6 | 25.8 | 1.3 | 37.9061 | 40.0836 | 2.1775
190 | 30.1 | 26.8 | 0.8 | 38.2241 | 39.6398 | 1.4158
191 | 29.6 | 27.4 | 0.9 | 35.5055 | 36.6347 | 1.1293
192 | 30.2 | 26.5 | 1.1 | 41.0682 | 43.3606 | 2.2925
193 | 31.5 | 28.5 | 1.6 | 42.3939 | 45.2123 | 2.8184
194 | 32 | 27.6 | 1.5 | 46.9936 | 50.6631 | 3.6695
195 | 32.6 | 28.4 | 1.1 | 44.5879 | 47.1024 | 2.5145
196 | 33.2 | 28.6 | 0.6 | 42.3981 | 43.6727 | 1.2746
Mean |  |  |  | 40.9261 | 43.0155 | 2.0894
SD | [5 empty] | 1.98
Min | [5 empty] | −1.02
Max | [5 empty] | 9.18